附件：

成都市新都区第三人民医院UPS主机蓄电池及

电池柜采购项目调研清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价 |
| 1 | NP 38-12蓄电池(12V38AH) | 阀控式铅酸蓄电池 | 256只 | 元/只 |
| 2 | NP 100-12蓄电池(12V100AH) | 阀控式铅酸蓄电池 | 128只 | 元/只 |
| 3 | 电池柜(ICU新增)（血透室新增）包含直流空开蓄电池连接线缆 | 工频三进三出 | 2套 | 元/套 |