成都市新都区第三人民医院

比

选

文

件

项目名称：成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目

时间：2025年 9 月

- 项目概况

根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，为了切实保障我院放射场所工作人员的职业健康安全，我院拟选择一家供应商，提供放射场所职业病危害放射检测评价技术服务。该供应商负责进行全面、细致的放射检测，出具正式的检测报告，并对所出具检测报告的真实性和合法性负责，详细需求见后。

1.项目名称：成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目。

2.项目总预算：2.99万。

3.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，业务归口管理部门在监督部门的监督下现场拆封密封文件，资格条件符合且能满足全部需求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件；

7.1检测服务单位应具备国家计量认证（CMA）资质证书（并附证书附表），计量认证证书附表中须含有环境监测及电离辐射、放射卫生防护的检验检测范围，证书且在有效期内。

7.2检测服务单位应具有放射卫生技术服务机构乙级及以上资质证书（技术服务范围包括放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测），认定的检测能力需涵盖我单位现有放射诊疗设备。

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

三、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务需求 | 最高限价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射装置监测 | 附后 | 20900 |  | 此项报价包含稳定性检测和年度检测内容。供应商须进行分项报价，详见附件2 |
| 2 | 放射工作人员个人剂量监测 | 附后 | 9000 |  | 最高限价150元/人/年，预估监测人数为60人，根据实际监测人数支付费用 |
| 金额： 大写（ ） |  |  |  |  |  |

特别说明：

- 1.所有报价均使用人民币，所报价格包含服务过程中所产生的一切费用。

- 2.提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

- 3.须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

- 服务内容及要求

- （一）服务项目

- 1.稳定性检测

| 序号 | 服务范围 | 服务数量（台） | 服务次数 | 最高限价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT1 | 1 | 12次/每台/年 | 1000 |
| 2 | CT2 | 1 | 12次/每台/年 | 1000 |
| 3 | DR | 1 | 4次/每台/年 | 600 |
| 4 | C臂 | 1 | 4次/每台/年 | 600 |
| 5 | 乳腺机 | 1 | 4次/每台/年 | 600 |
| 6 | 骨密度仪 | 1 | 4次/每台/年 | 600 |
| 7 | 口腔曲面体层X射线机 | 1 | 4次/每台/年 | 600 |
| 8 | DSA | 1 | 2次/每台/年 | 800 |
| 9 | 个人剂量 | / | 4次/每人/年 | 150 |

- 2.年度检测：设备性能及防护监测、辐射环境监测

| 序号 | 服务范围 | 服务数量（台） | 服务次数 | 最高限价单价（元） |  | 最高限价总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备性能及防护 | 辐射环境监测 |  |
| 1 | CT | 2 | 1次/每台/年 | 1700/台 | 800/台 | 5000 |
| 2 | DR | 1 | 1次/每台/年 | 1000/台 | 500/台 | 1500 |
| 3 | C臂 | 1 | 1次/每台/年 | 1000/台 | 500/台 | 1500 |
| 4 | 乳腺机 | 1 | 1次/每台/年 | 1000/台 | 500/台 | 1500 |
| 5 | 骨密度仪 | 1 | 1次/每台/年 | 1000/台 | 500/台 | 1500 |
| 6 | 口腔曲面体层X射线机 | 1 | 1次/每台/年 | 800/台 | 500/台 | 1300 |
| 7 | DSA | 1 | 1次/每台/年 | 2000/台 | 800/台 | 2800 |

- （二）服务要求

- （1）稳定性报告交付：供应商每月中下旬到现场完成稳定性监测，监测后10个工作日出具2份检测报告，一个季度交付一次报告（下一个季度前往现场监测时向采购人交付上一季度的检测报告）。

（2）供应商资质资料和提供的资料符合国家、行业管理要求，出具的检测报告符合行业环境监测的要求。

（3）供应商须按照国家相关法律法规和技术标准在采购人要求的时限内完成年度设备性能及防护、辐射环境监测、个人剂量监测等工作，并提供合法有效的监测报告。

（4）供应商须按照国家相关法规和技术规范中的要求制定合理的监测方案。

（5）供应商应针对射线装置的辐射环境安全存在的问题提出合理、可行的建议。

- 五、商务要求

- 1.服务期限：1年。

- 2.付款方式：项目履约完，经采购人验收合格后，根据供应商实际检测服务数量，结合供应商所报价格计算结算金额，但不得超过本合同暂定总金额，一次性支付服务费用。接到采购人的开票通知过后，成交供应商需提供等额合法发票及相关凭证材料，采购人收到后按照财务管理相关规定支付费用。因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延迟时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见合同尾页盖章处。供应商应承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款中直接扣除。

3.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

4.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

六、资格承诺函

致：成都市新都区第三人民医院

根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务具有合法性，符合国家及行业相关技术标准及要求；

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.采购人根据采购项目提出的特殊条件；

9.1检测服务单位应具备国家计量认证（CMA）资质证书（并附证书附表），计量认证证书附表中须含有环境监测及电离辐射、放射卫生防护的检验检测范围，证书且在有效期内。

9.2检测服务单位应具有放射卫生技术服务机构乙级及以上资质证书（技术服务范围包括放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测），认定的检测能力需涵盖我单位现有放射诊疗设备。

10.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

七、成都市新都区第三人民医院项目报名登记表

项目名称: 成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目

| 报名单位全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名日期 | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 姓名 | 职务或职称 | 联系方式 |  |  |
|  |  | 传真号码 | 电话号码 | 手机 |
| Email |  |  |  |  |

注：1.填写的单位名称必须与参加招投标活动的单位名称一致。

2.须按比选公告要求递交相应资料。

八、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：