附件1  项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

随着医院心血管内科的发展，疑难手术逐步增加，现拟利用信息化手段建设一套心血管内科远程医疗协作平台，以便于上级医院提供实时的手术指导和远程会诊。

二、项目服务要求

- 一体化手术示教终端，支持7*24小时不间断运行；

- 全景云台摄像机，像素不低于207万，最高分辨率不低于1920*1080，镜头光学变焦倍数不低于10；

- 远程会诊终端一套（包含一体化手术示教终端机、全景云台摄像机、术者返看屏、音视频一体机及嵌入式软件）

- （具体需求以采购文件为准）