附件1

成都市新都区第三人民医院

水电耗材采购项目需求

- 一、项目概述

本项目为医院水电耗材采购，核心是保障医院水电耗材及时、稳定、合规供应，支撑医疗服务与后勤保障高效有序开展。

- 水电耗材采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疏通剂 | 1L |
| 2 | 单冷大弯水龙头 | 304 |
| 3 | 抽拉大弯水龙头 | 万向 |
| 4 | 脚踏阀 | 606-8 |
| 5 | 脚踏阀 | 17*15*16 |
| 6 | 不锈钢开水器水龙头 | 4分 |
| 7 | 长水龙头 | 30CM |
| 8 | 日光灯 | T5 |
| 9 | 日光灯 | T81200 |
| 10 | 五孔插座 | 10A |
| 11 | 空调插座 | 16A |
| 12 | 长三维插座 | 10A |
| 13 | 六孔插座 | 16A |
| 14 | 单联单控 | 86型 |
| 15 | 双联单控 | 86型 |
| 16 | 声控开关 | 86型 |
| 17 | 明装底盒 | 86型 |
| 18 | 除垢剂 | 500g |
| 19 | 角阀 | 全铜 |
| 20 | 低感应水龙头 | 全铜主体交直流插电 |
| 21 | 面盆感应高弯水龙头 | 全铜主体交直流插电 |
| 22 | 单把单冷水龙头 | 全铜主体 |
| 23 | 草坪水龙头 | 全铜主体 |
| 24 | 小便池感应器 | 表面电镀 220V |
| 25 | 马桶水箱按钮 | 5.7-6.6 |
| 26 | 马桶盖 | 加厚版 |
| 27 | 马桶水箱进水阀 | 高压进 水阀 |
| 28 | 马桶水箱出水阀 | 高度可调节内置滤网 |
| 29 | 开关三通角阀 | 全铜 |
| 30 | 10A漏电插头 | 10A |
| 31 | 应急筒灯 | AC220-5W |
| 32 | 筒灯 | 15W |
| 33 | 换气扇 | 300*300 |
| 34 | 换气扇 | 600*600 |
| 35 | 隔离开关 | HGL-160/125A |
| 36 | 塑壳漏电断路器 | DZ20L-400/3000 |
| 37 | 塑壳断路器 | NXM-225A |
| 38 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-200A |
| 39 | 塑壳断路器 | NXM-200A |
| 40 | 空气开关 | NXB-63A 2P |
| 41 | 空气开关 | NXB-63A 3P |
| 42 | 空气开关 | NXM-40A 3P |
| 43 | 空气开关 | 4P63A |
| 44 | 空气开关 | 2P16A |
| 45 | 空气开关 | 3P125A |
| 46 | LED灯泡 | 30W |
| 47 | 灯芯 | 450*450 |
| 48 | 灯罩 | 1200*300 |
| 49 | 灯带 | 5米+插座配件 |
| 50 | 扣板灯 | 300*1200 |
| 51 | 扣板灯 | 300*600 |
| 52 | 扣板灯 | 300*300 |
| 53 | 平板净化灯 | 600*600 |
| 54 | 办公灯 | 200*1200 |
| 55 | 平板灯 | 600*600 |
| 56 | 镜前灯 | 63cm |
| 57 | 防爆灯 | 100W |
| 58 | 防爆开关 | 二开 |
| 59 | 防爆插座 | 10A |
| 60 | 圆应急灯 | 340*340 |
| 61 | 应急指示牌 | 350*130*50 |
| 62 | 嵌入式应急灯 | 145*80 |
| 63 | 吸顶灯 | 300*300 |
| 64 | 空压机 | 30L 1380W |
| 65 | 空调遥控器 | 通用 |
| 66 | 电视遥控器 | 通用 |
| 67 | 镜前灯 | 63cm |
| 68 | 防爆管 | 600 |
| 69 | 防爆管 | 1000 |
| 70 | 防爆管 | 800 |
| 71 | PPR水管 | 25 |
| 72 | PPR三通 | 25 |
| 73 | PPR弯头 | 25 |
| 74 | PPR直接 | 25 |
| 75 | PPR内丝 | 25 |
| 76 | PPR球阀 | 25 |
| 77 | 增压泵 | 280W |
| 78 | 下水管 | 110 |

- 三、产品及质量要求

1.供应商提供的耗材必须是全新、未使用过的，且完全符合国家规定的质量、规格和性能标准。

2.所提供的耗材均需为合格产品，严格执行国家“三包”政策，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。在质保期内，若出现质量问题，供应商应无条件更换或退货。

3.供应商需具备良好的配送能力，确保在接到订单后的1小时内配送至指定地点，应急配送应在30分钟内送达。收货时院方发现供应商未按要求的品类、数量进行配送，供应商应于接到通知后1小时内对配送产品进行补正。

4.配送过程中，保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，如因配送原因导致货物问题，供应商应承担相应责任。

5.供应商应提供优质的售后服务，设立专人团队，及时响应采购物品存在品类不符、损坏等问题。

6.特殊情况下，供应商可提供特快配送服务。

- 四、售后服务要求

1.质保期为货物验收合格之日起一年，质保期内出现问题，供应商应负责免费维修保养。

2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，配备售后服务人员，能为采购人提供7×24小时的技术支持服务。

3.质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后应根据采购人要求及时响应，完成问题产品更换，并在1天内及时送达，保证能正常使用，更换的费用供应商自行承担；如货物经供应商1次调换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后成品的保护由供应商自行负责。

- 五、其他要求

1.服务期限：一年

2.服务地点：成都市新都区第三人民医院。