成都市新都区第三人民医院

比

选

文

件

项目名称：成都市新都区第三人民医院2026年公共卫生间除臭服务采购项目

时间：2026年1月

一、项目概况

为进一步提升医院重点公共空间的室内空气质量治理水平，为广大病患及职工提供更舒适、更健康的环境，需对住院部、门急诊部分公共卫生间做除臭服务处理，含除臭设备的安装、调试、清洁、维修维保，植物原液供应及人力清洁、维护等服务，保证公共卫生间每天无臭无味且符合国家标准。

1.项目名称：成都市新都区第三人民医院2026年公共卫生间除臭服务采购项目

2.项目总预算：28900元

3.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具备有效的企业法人营业执照（经营范围含环保设备销售、租赁或其他相关服务）；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无；

（九）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

三、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院2026年公共卫生间除臭服务采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新都区第三人民医院2026年公共卫生间除臭服务采购项目 | 项 | 1 | 28900元 |  | 须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见附件。 |
| 总金额： 大写（ ） |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均使用人民币，所报价格包含人工、服务、税费等所有费用。

承诺：提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

- 服务内容及要求

（一）总体服务要求：

1．服务时段：周一至周日7：30-18:00，确保在此期间，设备正常运行达到100%，效果持续有效，且无任何臭味异味。

2．除臭效果稳定达标，除臭服务及时、快速有效，确保每日门诊开放前30分钟，服务区域已无任何臭味异味。

3．除臭服务措施对环境不造成二次污染。

4．提供满足除臭服务所需的一切物资及人力：包含设备的安装、调试、清洁、维修维保，植物液供应及维护等。

5．除臭服务涉及的耗材需确保安全性，应具备法定检测机构出具的安全检测报告，确保使用后对人体无毒无害。

（二）除臭服务点位：

1.住院部：

一楼放射科男、女卫生间共2个；

二楼检验科男、女卫生间共2个；

2.门急诊楼：

一楼急诊科男、女及第三卫生间共3个；

儿科男、女卫生间共2个；

- 3.体检科：

- 男，女卫生间共2个；

合计11个除臭服务点位。

（三）其他服务内容及要求

1.定期巡检与维护（设备运行保障）

（1）日常运行检查：每月检查设备屏显、出雾状况、液位、设备外观及完整性，确保设备处于正常工作状态。

（2）系统功能检查：每月检查智能控制系统是否正常，监测运行电流是否通畅，及时发现并处理潜在故障。

（3）预防性维护：每月清洁设备，清洗出雾管路防止堵塞，并根据液位情况实时补充。

2.故障响应与修复（问题处理机制）

（1）及时修复：对巡检中发现的任何异常（如出雾异常、控制系统故障、设备损坏等）须及时修复、调整或更换配件。

（2）主动排查：定期排查管路堵塞等问题，防患于未然。

（3）紧急故障：配备2台备用设备，若设备无法维修时，确保2小时内更换设备，恢复至正常。

3.服务记录与文档管理（过程留痕与归档）

（1）月度图文记录：每月形成除臭服务图文记录，以书面形式提交采购人。

4.行政检查支持（应急与配合义务）

（1）答疑支持：在上级行政主管部门进行检查时，需协助采购人进行必要的答疑与配合工作。

（四）设备和耗材要求

1.除臭设备及技术

（1）设备整机安装为壁挂式，需满足医院不同空间大小的公共卫生间的除臭需求，须具备工作状态的显示功能；

（2）除臭设备可内置除臭除味的纯植物原液，除臭设备使用后，公共卫生间内空气质量达到GB/T17217—2021《城市公共厕所卫生标准》规定的二类标准；

2.植物液符合以下要求

（1）植物液必须为原液，非稀释后溶液；

（2）植物液香型清新淡雅，至少具备3种及以上香型，可供选型。

五、商务要求

1.服务期限：合同签订后一年。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订后采购人向供应商支付合同金额的40%作为预付款，服务期满验收合格后支付尾款60%，供应商向采购人提供合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人在收到供应商发票后10个工作日内付款，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见尾页签章处。供应商应当承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款项中直接抵扣。

4验收办法：成交供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5.验收标准：按国家有关规定、比选文件的服务内容及要求、供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。

- 六、资格承诺函

致：成都市新都区第三人民医院

根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务具有合法性，符合国家及行业相关技术标准及要求；

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

8.供应商及所投产品还需符合法律、行政法规规定的其他条件；

9.公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

- 七、成都市新都区第三人民医院项目报名登记表

项目名称: 成都市新都区第三人民医院2026年公共卫生间除臭服务采购项目

| 报名单位全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名日期 | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 姓名 | 职务或职称 | 联系方式 |  |  |
|  |  | 传真号码 | 电话号码 | 手机 |
| Email |  |  |  |  |

注：1.填写的单位名称必须与参加招投标活动的单位名称一致。

2.须按比选公告要求递交相应资料。

- 八、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日