
成都市新都区第三人民医院
比

选

文

件

项目名称：成都市新都区第三人民医院放射防护预评价、控制效果评价及验收检测项目
时间：2026年 2 月

项目概况

根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，为了切实保障我院放射场所工作人员的职业健康安全，我院拟选择一家供应商，提供放射防护预评价、控制效果评价以及验收检测。该供应商负责进行全面、细致的放射检测，出具正式的检测报告，并对所出具检测报告的真实性和合法性负责，详细需求见后。
1.项目名称：成都市新都区第三人民医院放射防护预评价、控制效果评价及验收检测项目。

2.项目地点：成都市新都区第三人民医院。
3.项目预算：2.5万。
4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，业务归口管理部门在监督部门的监督下现场拆封密封文件，资格条件符合且能满足全部需求的情况下，价格最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1检测服务单位应具备国家计量认证（CMA）资质证书（并附证书附表），计量认证证书附表中须含有环境监测及电离辐射、放射卫生防护的检验检测范围，证书且在有效期内。

7.2检测服务单位应具有放射卫生技术服务机构乙级及以上资质证书（技术服务范围包括放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测），认定的检测能力需涵盖我单位现有放射诊疗设备。
8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
注：本项目不允许联合体参加。
三、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院放射防护预评价、控制效果评价及验收检测采购项目报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量 
	最高限价（元）
	最终报价（元）
	备注

	1
	放射防护预评价、控制效果评价及验收检测项目
	次
	5
	5000/次
	
	根据服务次数据实结算，预估本服务周期为5次

	                              总金额：25000元              大写（     贰万伍仟元整     ）


注：1.供应商报价不得超过最高限价，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，所报价格包含服务、人工、交通、税费等所有费用。
3.承诺：提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

                                                         供应商名称(公章)：

                                    法定代表人或授权代表（签字）：

服务内容及要求

服务内容

1.收集项目相关技术资料、施工图纸等放射防护相关资料并梳理归档，完成预评价风险分析、报告编制及评审备案，确保报告合规可行。

2.开展射线装置性能、机房防护效果等检测，核查防护设施及机房布局合规性，编制控制效果评价报告，配合完成评审备案及整改指导。

3.配合采购人办理《医疗机构执业许可证》射线装置增项、注销等手续，提供放射防护技术咨询、资料归档及监管检查配套支持。
（二）技术要求

1.严格按照国家及行业最新规范，采用科学合理方法开展评价工作，确保评价结论客观真实、报告合规合格。

2.检测设备需符合计量认证要求且在检定有效期内，检测人员具备相应资质和经验，确保检测数据真实完整、检测报告规范可用。

3.组建专业技术团队，核心成员具备相关资质且从业满3年，及时提供专业技术咨询、合规整改建议及指导，保障项目合规推进。
（三）服务要求

1.遵循科学公正原则，确保报告通过审核，未通过需免费修改至合格。
2.严格保密项目相关信息，保密义务长期有效。

3.向采购人交付至少3份最终通过评审的正式报告。 
五、商务要求
1.服务期限：合同签订后一年。
2.付款方式：项目履约完，经采购人验收合格后，根据供应商实际检测服务数量，结合供应商所报价格计算结算金额，但不得超过本合同预算金额，一次性支付服务费用。接到采购人的开票通知过后，成交供应商需提供等额合法发票及相关凭证材料，采购人收到后按照财务管理相关规定支付费用。因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延迟时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见合同尾页盖章处。供应商应承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款中直接扣除。
3.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

4.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。
六、承诺函

成都市新都区第三人民医院：

根据贵单位                       项目，我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（八）公司具备国家计量认证（CMA）资质证书和放射卫生技术服务机构乙级及以上资质证书，计量认证证书附表中须含有环境监测及电离辐射、放射卫生防护的检验检测范围，证书且在有效期内，认定的检测能力能够涵盖医院现有放射诊疗设备。
二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。

四、我单位保证按照比选文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证其真实、准确。
                          供应商名称(公章)：

              法定代表人或授权代表（签字）：

                             年    月   日
七、廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

 承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

                                                    年  月  日
- 1 -

