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项目名称：医用外伤清洗设备及荧光免疫定量分析仪采购项目

时间：2026年7月


一、项目概况
1.项目名称：成都市新都区第三人民医院医用外伤清洗设备及荧光免疫定量分析仪采购项目，本次项目共2个包件。
2.项目地点：成都市新都区第三人民医院。
3.项目预算：18600元。
各包采购预算：包1：15000元；包2：3600元。
各包最高限价：包1：15000元；包2：3600元。
4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _GoBack]6.法律、行政法规规定的其他条件：无；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无；
8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
注：本项目不允许联合体参加；禁止单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加。
三、报价
供应商所提供的货物，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：
采购包：第一包
成都市新都区第三人民医院医用外伤清洗设备及荧光免疫定量分析仪采购项目报价表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	最高限价
（元）
	最终报价
（元）
	备注

	1
	医用外伤清洗设备
	台
	1
	15000.00
	
	须满足项目全部要求，否则为无效报价。

	合计金额：              大写（                         ）



注：1.供应商报价不得超过最高限价，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，所报价格包含运输、安装、调试、税费等所有费用。
3.承诺：提供的货物符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。


供应商名称（公章）：                          
法定代表人或授权代表（签字）：                
年    月   日               


采购包：第二包
成都市新都区第三人民医院医用外伤清洗设备及荧光免疫定量分析仪采购项目报价表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	最高限价
（元）
	最终报价
（元）
	备注

	1
	荧光免疫定量分析仪
	台
	1
	3600.00
	
	须满足项目全部技求，否则为无效报价。

	合计金额：              大写（                         ）



注：1.供应商报价不得超过最高限价，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，所报价格包含运输、安装、调试、税费等所有费用。
3.承诺：提供的服货物合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。


供应商名称（公章）：                          
法定代表人或授权代表（签字）：                
年    月   日               

四、技术要求
采购包1：
标的名称：医用外伤清洗设备
技术参数与性能指标：
1、冲洗液配置
需配置流动清水与肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂、专业冲洗液)两种冲洗介质，可自动混合或分别出水。
2、水压标准
最小冲洗水压≥0.01MPa，最大冲洗水压≤0.04 MPa，水流充分冲击伤口内部，保证冲洗深度，不能水流过弱。
3.出水形式
采用多方向脉冲式/万向喷头，可多角度冲洗，适配四肢、头面部等不同部位伤口，满足至少15分钟持续冲洗，水温可调，最小温度≥20℃，最大温度≤40℃。
4.设备材质与卫生
设备管路、喷头为医用耐腐蚀材质，管路可排水排空，防止积水滋生细菌；
5.供水条件
必须为持续流动自来水，设备具备持续供水，可连续长时间工作。
6.排水设施
处置台面带专用排水，废液及时排走，处置区域不积水，便于清洁消毒。
7.配套条件
配有计时装置，落实伤口冲洗不少于15 分钟。

采购包2：
标的名称：荧光免疫定量分析仪
技术参数与性能指标：
1.检测原理：免疫荧光法；
2.样本管理：自动模式,智能识别检测，无需手动干预；
3.存储数量：智能识别、智能检测并打印上传报告，最大存储可达上万条；
4.打印功能：内置热敏打印机；
5.数据处理：支持LIS、HIS连接传送测试结果；
6.检测项目：总前列腺特异性抗原（t-PSA）检测，提供试剂注册证。
五、质量要求
1.供应商须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家（行业）强制性标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准，货物上应有货物质量检验合格标志。
3.货物出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。
4.货物到现场交付给采购人后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
5.货物如涉及国家强制认证（如3C认证、计量器具型式评价），供应商在供货时须提供相关证书复印件。
6.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照（财办库〔2020〕123号）和询价文件规定的具体包装要求进行验收。
六、培训及售后服务要求
1.培训要求
1.1供应商需对采购人进行培训和技术支持并制定培训方案，培训内容包含但不限于培训人员设置、培训安排、培训周期等内容。
1.2结合安装调试，供应商应派售后服务人员免费培训操作维修人员，直至采购人技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。
2.售后服务要求
2.1质保期内提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人电话2小时内响应，4小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。
2.2每次问题解决后48小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。
3.在质保期内，供应商对投标产品提供每年不少于2次的巡检服务。巡检服务包括：保养、调试、参数校验等。
4.供应商向采购人提供售后服务人员的姓名及联系方式。
5.供应商为本项目制定质保措施及备品备件方案等。
七、商务要求
1.交货时间：
合同签订之日起30日内完成产品的运输、安装、调试，并交付采购人验收。
2.交货地点：成都市新都区第三人民医院。
3.安装调试要求：
3.1安装调试前，供应商自行到采购人处查勘安装现场。
3.2安装调试所用管线及材料，均须符合国家、省市、行业的相关规定及要求。
3.3若安装过程中对现场环境及设施造成损坏，供应商须进行恢复。
3.4安装调试的费用包含在供应商的投标总价中，采购人不另行支付任何费用。
4.付款方式及时间：验收合格后，支付合同金额的100%。付款前，成交供应商须提供合法有效完整的完税发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付相应款项。若成交供应商未按采购人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则采购人不承担任何违约责任。
5.质保期：自验收合格之日起3年。
6.本项目履约期间，所发生的一切安全责任事故均由供应商承担全部责任。
7.验收要求：
7.1验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定进行验收。
7.2验收标准：按国家相关规定及比询价件要求、供应商响应文件、合同约定标准进行验收。


八、承诺函

成都市新都区第三人民医院：
根据贵单位                       项目，我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；
（八）参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。
四、我单位保证按照询价文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证其真实、准确。



供应商名称（公章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：          
年    月   日          


十、廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：
（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  
第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
第八条 本承诺书自签署之日起生效。


承诺单位（公章）：                       
法定代表人或授权代表（签字）：           
年   月   日            
