附件1  项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

在孩子的成长过程中，身高是一项关键指标，仅靠日常观察和简单的测量是远远不够的，科学的骨龄评估已成为关键。为儿童提供一种评估生长潜力工具，助力抓住生长黄金期已成为趋势，故我院拟建设儿童手部X射线图像骨龄辅助评估软件，以便更好的开展儿童保健业务。

- 项目服务要求

1、支持测量分析 0.5-18 岁人群手腕部 X 射线图像数据。

2、可手动录入患者基本信息及期望身高等，并可手动修改；

3、支持对接PACS 查询检查记录，并导入检查患者信息和图像进行AI辅助评估；

4、支持手动上传骨龄图像，支持DICOM、JPEG/JPG、BMP格式。

5、支持多种骨龄计算方法：评分法（计分法）、图谱法（G-P）。

支持多种骨龄评价标准：中华05法（RUS-CHN）、TW3法（TW3-RUS）。取得中华05法（RUS-CHN）、TW3法（TW3-RUS）的三类医疗器械证的骨龄AI软件。

6、AI智能分析，支持单次自动输出多种骨龄评价标准结果。AI评估骨龄结果与金标准误差<0.5岁。

7、根据骨龄评估标准，自动给出尺骨、桡骨、掌指骨、腕骨各骨化中心对应评级，支持医生修改评级和骨龄结果，评级结果支持打印导出。

8、支持遗传法（CMH）、中华05预测身高。

9、自动生成骨龄报告（包含患者基本信息、骨化中心等级/分值、骨龄结果、影像所见、印象、医生签名等），支持导出和打印。

10、能提供各骨化中心等级特征图谱和描述，方便医生参照复核等级。

11、可根据使用习惯设置复核骨龄时默认的计算标准、计算方法和计算结果显示内容。

12、能够对接医院HIS、PACS系统，进行本地化部署。

（具体需求以采购文件为准)