附件1  项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

根据《软式内镜清洗消毒技术规范（WS507-2016）》《医院感染管理办法》等行业规范要求，医疗机构需对内镜使用、清洗、消毒、储存、复用全流程实施可追溯信息化管理。为进一步规范内镜清洗消毒操作流程，实现内镜使用、转运、洗消、存储、复用全流程电子化、自动化、闭环化追溯，压实院感质控责任，消除医疗安全隐患，提升内镜诊疗质量与院感防控规范化水平，医院拟建设内镜清洗消毒电子追溯系统。

二、项目服务要求

1、功能包括：内镜档案管理、回收-清洗-消毒-储存-复用全流程追溯管理、测漏质控管理、消毒液耗材管理、高危患者标记管理、预警提醒管理、报表统计、工作组及人员权限管理等模块，支持全流程导航模式和功能列表模式。

2、系统按照《软式内镜清洗消毒技术规范》要求，校验内镜各洗消步骤、操作时长，对不规范操作进行拦截提醒。

3、能够做到内镜全流程记录留痕，识别RFID芯片信息，解析内镜、洗消设备操作数据，支持大箱入库、单机使用出库，实现内镜从回收至复用全生命周期闭环管理。

4、内镜唯一编号、设备编号、操作人员、患者信息、洗消记录形成映射关系，实现多码关联，通过任意一码可查询到相关产品的所有信息。

5、支持与医院HIS、EMR、院感管理系统做数据对接，实现患者检查信息自动获取，便于内镜与就诊患者自动绑定。

6、能够实时跟踪内镜洗消流转状态信息，实现内镜一镜一溯源，操作日志不可篡改，数据自动备份留存。

（具体需求以采购文件为准)