成都市新都区第三人民医院

2026年医用气体采购项目调研需求

本采购项目调研需求见下表：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 | - 纯度 | - 压力 | - 预估数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 液态 | ≥99.5% | ＞1.2MPa | 150m³ | - 质量符合《中国药典》2025—2版标准 |
| 2 | 瓶装氧 | 40L | ≥99.5% | （12.0-15.0）MPa | 120瓶 |  |
| 3 | 瓶装氧 | 10L | ≥99.5% | （12.0-15.0）MPa | 200瓶 |  |
| 4 | 瓶装氧 | 4L | ≥99.5% | （12.0-15.0）MPa | 10瓶 |  |
| 5 | 液氮 | 液态 | ≥99.9% | 0.05-0.15 MPa | 200升 |  |
| 6 | 高纯二氧化碳 | 40L | ≥99.9% | 6.0-7.0MPa | 30瓶 |  |
| - 7 | - 液态氧系统包含一套5立方固定式液氧储罐及相应附属设备，设备由成交供应商提供并负责安装，并对使用人员进行培训。由采购人租用供应商提供，采购人支付成交供应商租金。 |  |  |  | - 一套 |  |