成都市新都区第三人民医院
2026年医用气体采购项目调研报价表

	序号
	产品名称
	规格
	纯度
	压力
	报价
	备注

	1
	液氧
	液态
	≥99.5%
	＞1.2MPa
	       元/m³
	质量符合《中国药典》2025—2版标准

	2
	瓶装氧
	40L
	≥99.5%
	（12.0-15.0）MPa
	       元/瓶
	

	3
	瓶装氧
	10L
	≥99.5%
	（12.0-15.0）MPa
	       元/瓶
	

	4
	瓶装氧
	4L
	≥99.5%
	（12.0-15.0）MPa
	       元/瓶
	

	5
	液氮
	液态
	≥99.9%
	0.05-0.15 MPa
	       元/升
	

	6
	高纯二氧化碳
	40L
	≥99.9%
	6.0-7.0MPa
	       元/瓶
	

	7
	液态氧系统包含一套5立方固定式液氧储罐及相应附属设备，设备由成交供应商提供并负责安装，并对使用人员进行培训。由采购人租用供应商提供，采购人支付成交供应商租金。
	       元/月
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