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项目名称：成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目
时间：2026年 9 月

项目概况

根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，为了切实保障我院放射场所工作人员的职业健康安全，我院拟选择一家供应商，提供放射场所职业病危害放射检测评价技术服务。该供应商负责进行全面、细致的放射检测，出具正式的检测报告，并对所出具检测报告的真实性和合法性负责，详细需求见后。
1.项目名称：成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目。

2.项目总预算：2.65万元。
3.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，业务归口管理部门在监督部门的监督下现场拆封密封文件，资格条件符合且能满足全部需求的情况下，价格最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件；

7.1 检测服务单位须持有国家计量认证（CMA）资质证书，证书附表包含环境监测、电离辐射、放射卫生防护相关检验检测参数范围，且证书在有效期内。

 7.2 检测服务单位应取得省级卫生健康行政部门认可的放射卫生技术服务机构资质，资质技术服务范围包含：放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测；认定的检测能力须覆盖我单位现有全部放射诊疗设备。

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。
三、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院放射场所职业病危害放射检测评价技术服务项目报价表

	序号
	项目名称
	服务需求
	最高限价（元）
	最终报价（元）
	备注

	1
	放射装置监测
	附后
	18500
	
	此项报价包含稳定性检测、年度检测及其他检测内容。供应商须进行分项报价，详见附件2

	2
	放射工作人员个人剂量监测
	附后
	8000
	
	最高限价100元/人/年，预估监测人数为80人，根据实际监测人数支付费用

	金额：              大写（                                  ）


注：1.供应商报价不得超过最高限价，满足项目全部要求，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，所报价格包含服务过程中所产生的一切费用。

3.承诺：提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。
                                                                   供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

服务内容及要求

（一）服务内容
1.稳定性检测
	序号
	服务范围
	服务数量（台）
	服务次数
	最高限价总价（元）
	备注（检测频次）

	1
	CT1
	1
	12次/每台/年
	1000
	每月1次

	2
	CT2
	1
	12次/每台/年
	1000
	每月1次

	3
	DR
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	4
	C臂1
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	5
	C臂2
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	6
	乳腺机
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	7
	骨密度仪
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	8
	口腔曲面体层X射线机
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	9
	CBCT
	1
	4次/每台/年
	500
	每季度1次

	10
	DSA
	1
	4次/每台/年
	1000
	每季度1次

	11
	 个人剂量
	/
	4次/每人/年
	100
	每季度1次


2.年度检测：设备性能及防护监测、辐射环境监测
	序号
	服务范围
	服务数量（台）
	服务次数
	最高限价单价（元）
	最高限价总价(元)

	
	
	
	
	设备性能及防护
	辐射环境监测
	

	1
	CT
	2
	1次/每台/年
	700元/台
	400元/台
	2200

	2
	DR
	1
	1次/每台/年
	600元/台
	400元/台
	1000

	3
	C臂
	2
	1次/每台/年
	600元/台
	400元/台
	2000

	4
	乳腺机
	1
	1次/每台/年
	600元/台
	400元/台
	1000

	5
	骨密度仪
	1
	1次/每台/年
	600元/台
	400元/台
	1000

	6
	DSA
	1
	1次/每台/年
	1100元/台
	500元/台
	1600


其他检测

	序号
	服务范围
	服务数量（台）
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）
	备注

	1
	CT球管更换后放射防护及验收检测
	2
	800
	1600
	据实结算

	2
	其他突发情况检测（如铅门、铅玻璃等维修、更换）
	2
	800
	1600
	


（二）服务要求

1.稳定性检测服务要求

（1）按照医院设备类型及质控规范，按月/按季度完成定点稳定性监测，覆盖设备剂量重复性、图像质量关键参数、设备运行漂移监测等核心项目。

（2）每次检测完成后及时提交原始记录表、质控数据、趋势分析，对参数漂移、临近超标项出具预警及调校整改建议。

（3）稳定性检测数据需与年度检测数据联动分析，为设备维护、报废、更换提供专业技术依据。

2.年度检测
（1）按期完成全院所有放射设备年度检测，整体分为设备性能及防护监测、辐射环境监测两大核心模块，全面覆盖全院在用放射诊疗设备及对应机房区域，做到无遗漏设备、无遗漏监测点位，严格满足国家年度质控及放射防护合规要求。

（2）设备性能及防护监测：依据对应行业标准开展全项核心性能参数检测，包含设备输出剂量、剂量重复性、图像分辨力、低对比度分辨率、层厚精度、CTDI剂量指数等关键质控指标；同步核查设备自身防护装置、安全联锁、警示装置、设备防护性能是否合规有效，保障设备诊疗运行安全。

（3）辐射环境监测：全覆盖机房内外重点区域，包含设备操作位、机房门口、候诊区域、机房邻室、上下楼层、走廊通道等人员常驻区域；重点检测机房墙体、门窗、观察窗、管线缝隙等薄弱点位的漏射线剂量率，全面核查机房整体辐射屏蔽防护效果，确保周边环境辐射剂量符合国标限值要求。

（4）出具正式CMA年度检测报告，结论清晰、数据真实，明确合格/不合格判定；对不合格项逐条说明原因、给出可落地的整改方案，并提供免费复测服务，直至指标合格。

3.其他检测
（1）CT球管更换后专项放射防护及验收检测：针对CT设备更换球管，需开展专项设备性能质控、放射防护检测，严格按照国标全项验收标准执行，核验设备输出剂量、图像质量、防护性能及周边辐射环境安全性，出具专项验收检测报告，确保维修后设备性能、防护指标完全合规，可安全投入临床使用。

（2）突发设施维修检测：针对医院放射机房铅门、铅玻璃、屏蔽墙体、防护门窗、管线屏蔽等防护设施维修、更换等突发情况，服务商需提供配套检测服务，在维修、更换完成后开展专项检测，出具专项检测资料及验收说明，确保整改环节合规闭环，满足日常监督检查要求。

五、商务要求
1.服务期限：1年。
2.付款方式：项目履约完毕，供应商提交全部检测报告，经采购人验收合格后，根据供应商实际检测服务数量，结合供应商所报价格计算结算金额，一次性支付服务费用。接到采购人的开票通知过后，成交供应商需提供等额合法发票及相关凭证材料，采购人收到后按照财务管理相关规定支付费用。因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延迟时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见合同尾页盖章处。供应商应承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款中直接扣除。
3.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

4.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

六、承诺函

成都市新都区第三人民医院：

根据贵单位                       项目，我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合采购人根据采购项目提出的特殊条件；

1.持有国家计量认证（CMA）资质证书，证书附表包含环境监测、电离辐射、放射卫生防护相关检验检测参数范围，且证书在有效期内。

 2.取得省级卫生健康行政部门认可的放射卫生技术服务机构资质，资质技术服务范围包含：放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测；认定的检测能力须覆盖采购人现有全部放射诊疗设备。

（七）公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（八）本项目不允许联合体参加。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。

四、我单位保证按照比选文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证其真实、准确。
                          供应商名称(公章)：

              法定代表人或授权代表（签字）：

                             年    月   日

七、廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

                                                承诺单位（公章）：

                           法定代表人或授权代表（签字）：                                                 
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