成都市新都区第三人民医院

2027年废水废气检测服务采购项目调研需求

- 服务内容

- （一）检测清单

| 服务内容 | 项目指标 | 点数 | 频次 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1 | 3 | 4 |
| 废水总排口 | PH、色度、悬浮物、BOD5、CODcr、阴离子表面活性、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、流量、总余氯、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒 | 1 | 3 | 4 |
|  | 粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒 | 1 | 3 | 8 |
| 厂界噪声 | 噪声（昼夜） | 4 | 2 | 4 |
| 病理科 | 甲醛浓度 | 1 | 1 | 2 |

- 注：采样、分析严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及排污许可证相关技术规范等现行有效国家标准、行业规范。

- 专业技术能力要求

- 1.人员配置：供应商拟派的服务人员能按照医院废水废气相关要求，完成检测任务，并主动查询了解采购人在“全国排污许可证管理信息平台”上的相关信息；须针对本项目配备专门的项目联系人员。

- 2.设备与实验室：供应商用于本项目的采样设备和实验室分析仪器必须按期检定/校准，并在有效期内。合同签订前提供主要设备清单及校准证书复印件备案。

- （三）其他要求

- 1.检测报告须保证及时性、完整性、准确性，必须符合国家相关法律法规和标准规范的要求，报告首页或结论页必须加盖CMA标志印章。

- 2.报告内容须包含详尽的采样信息、明确的分析方法和依据、清晰的检测结果与标准限值对比以及明确的合规性结论，并附现场采集照片。

- 3.因供应商检测工作失误、报告缺项漏项、数据失真、报告不合规，给采购人带来行政处罚、环保通报、经济损失等不良后果，全部责任与经济赔偿由供应商承担，包括但不限于行政罚金、相关处置费用。

- 4.若国家、地方标准或排污许可证监测要求发生调整，供应商应及时调整检测方案，保障监测工作合规。

- 5.完成现场采样后，按约定时限提交最少2套纸质版报告及电子版报告。

注：本项目的具体需求以采购文件为准。